**ИНФОРМАЦИЯ**

Прокуратурой Кадыйского района в августе текущего года проведена проверка исполнения законодательства о теплоснабжении в деятельности ООО «Теплоснабжающее предприятие» (далее – ООО «ТСП»), в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

Проведенная проверка показала, что предприятием допускается нарушения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), а также Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее – ПТЭТЭ).

ООО «ТСП» вопреки требованиям статьи 20 Закона о теплоснабжении допускаются нарушения ПТЭТЭ, свидетельствующие о ненадлежащей подготовке к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 г.г.

Так при проверке котельных и теплосетей установлено отсутствие в организации инструкций по эксплуатации металлических дымовых труб, дымовых труб и газоходов отсутствие периодичности организации наблюдения за состоянием труб при их эксплуатации, а также графики обследования дымовых труб.

На момент проверки в организации также отсутствовала инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых энергоустановках, а также генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями; утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию; акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции; акты приемочных комиссий; исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей; технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей; технический паспорт теплового пункта; инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда; изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, не вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения; информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах не доводится до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций схем и чертежей; cхемы на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть не вывешиваются.

Допущение указанных нарушений свидетельствует о ненадлежащей подготовке теплоснабжающей организации к отопительному сезону.

В целях устранения выявленных нарушений закона руководителю ООО «ТСП» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.

Администрацией Кадыйского муниципального района получен паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Прокурор района

старший советник юстиции Л.Н. Лапшин